## Kongter AC Load Bank
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Kongter K-1000
Наименование и адрес конечного объекта поставки
Контактное лицо
MАХ мощность: (если cosФ≠1, укажите отдельно МАХ активную P и реактивную мощности Q) | Например: 100 кВт
Частота: | Например: 50 Гц
Напряжение нагрузки: | Например: 3ф 415 В
Тип подключения: | □Однофазное ■3-х фазное 4-х проводное □3-х фазное 3-х проводное □Другое (укажите детали)________________
Тип назгрузки: | ■Чисто активная
□Активно-индуктивная
□Активная, индуктивная и емкостная
Ступени нагрузки: | Например: 1кВт, 2кВт, 3кВт, 4кВт, 10кВт, 20кВт, 30кВт, 30кВт
К-т мощности cosФ: | Например: 1.0
Цифровое измерение: | Например: с дисплеем, отображать: напряжение, ток, мощность, частота, cosФ
Тип охлаждения: | □Естественное ■Принудительное □Водяное
Входная мощность: | Например: AC220V single phase 50Hz
Исполнение (условия использования): | ■В помещении □На улице
□Морское □Другое__________________________________
Способ управления: | ■Ручное, кнопки □Удаленное с ПК □Сенсорный экран
Другие специальные требования:
■ - этим символом выбраны наиболее популярные характеристики прибора, но вы можете выбрать любое другое исполнение