ПАСПОРТ

ИМАГ-РК-1-KIT - Ленточный ремонтный комплект для кабеля со сплошной изоляцией до 1 кВ

СвязьКомплект, Москва

Артикул: ИМАГ-РК-1-KIT

Описание:

- Кабель до 1кВ

- Служит для ремонта кабеля со сплошной изоляцией

- Применяется для соединения, оконцевания и ремонта кабеля

Комплект применяется при наличии на кабеле неглубоких порезов, вырывов, задиров оболочки и при более серьезных повреждениях: разрушение оболочки на большом участке жил и их основной изоляции. Так же комплект применяется для соединения и оконцевания кабеля. Комплект поставки включает все необходимые
для монтажа материалы. Одного комплекта хватает на 5-10 ремонтов.

Состав комплекта:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Самослипающаяся резиновая изоляционная лента KC23 19ммх0,76ммх9,1м | 2 |
| Резиново-мастичная электроизоляционная лента KC80 51ммх1,65ммх3м | 1 |
| Электроизоляционная мастика ИМАГ-ЛМ-КС-SF, 38мм х 1,5м | 1 |
| Изоляционная лента высшего класса КС22, 25мм х 33м х 0,25мм | 1 |
| Шлифовальный материал, Р120 | 1 |
| Салфетки безворсовые, спиртовые, 1 шт. | 5 |
| Перчатки рабочие, пара | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Инструкция | 1 |

Характеристики:

- Напряжение: до 1 кВ

- Вид ремонта: для соединения, оконцевания и ремонта кабеля (комплекта хватает на 5-10 ремонтов)

- Тип кабеля: для неэкранированного кабеля с СПЭ изоляцией типа КГ или аналогов Количество в упаковке: 1 шт.

- Гарантийный срок – 12 месяцев

- Монтаж осуществляется согласно инструкции

Свидетельство о приемке

ИМАГ-РК-1-KIT признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «___» _______________ 202_г

Подпись ответственного за приемку

___________________________

___________________________

___________________________