ПАСПОРТ

ИМАГ-РК-35-KIT - Ленточный комплект для ремонта оболочки кабеля со сплошной изоляцией на 35 кВ

СвязьКомплект, Москва

Артикул: ИМАГ-РК-35-KIT

- Кабель до 35 кВ

- Служит для ремонта оболочки кабеля со сплошной изоляцией

- Применяется для соединения и ремонта кабеля

Комплект применяется для ремонта оболочки кабеля при наличии  небольших порезов, вырывов и задиров оболочки.

Преимущества:

• Ремонт выполняется на месте эксплуатации кабеля без вы воза в ремонтный цех.
• Долговечность соединения после ремонта.
• Экономичность и быстрота монтажа без огня и нагрева.
• Постоянное радиальное прижимное давление благодаря эластичности лент.
• Устойчивость к старению и химикатам.

Состав комплекта:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Самослипающаяся резиновая изоляционная лента KC23 19ммх0,76ммх9,1м | 1 |
| Электроизоляционная мастика ИМАГ-ЛМ-КС-SF, 38мм х 1,5м | 1 |
| Изоляционная лента высшего класса КС22, 25мм х 33м х 0,25мм | 1 |
| Салфетки безворсовые, спиртовые, 1 шт. | 3 |
| Перчатки рабочие, пара | 1 |
| Инструкция | 1 |
| Паспорт | 1 |

Характеристики:

- Напряжение: до 35 кВ

- Вид ремонта: для ремонта оболочки кабеля, небольших вырывов и задиров ( комплекта хватает на 3-5 ремонтов)

- Тип кабеля: для гибкого экранированного кабеля с СПЭ изоляцией типа КГЭ, КГЭШ или аналогов

- Количество в упаковке: 1 шт.

- Гарантийный срок – 12 месяцев

- Монтаж осуществляется согласно инструкции

Свидетельство о приемке

ИМАГ-РК-35-KIT признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «___» _______________ 202_г

Подпись ответственного за приемку

___________________________

___________________________

___________________________