Состав комплекта

ИМАГ-РК-35-KIT

Ленточный комплект для ремонта оболочки кабеля со сплошной изоляцией на 35 кВ

| Перчатки нейлоновые с нитриловым 1/2 облива | 1 |
| --- | --- |
| Самослипающаяся резиновая изоляционная лента KC23 19ммх0,76ммх9,1м | 1 |
| Салфетки безворсовые, спиртовые, 1 шт. | 3 |
| Электроизоляционная мастика ИМАГ-ЛМ-КС-SF, 38мм х 1,5м | 1 |
| Изоляционная ПВХ-лента высшего класса КС22, 25мм х 33м х 0,25мм | 1 |