ПАСПОРТ

ИМАГ-РК-5-KIT - Ленточный ремонтный комплект для гибкого кабеля до 6 кВ

СвязьКомплект, Москва

2025 г.

Артикул: ИМАГ-РК-5-KIT

Комплект ИМАГ-РК-5-KIT применяется для соединения и ремонта кабеля, который питает оборудование на участках открытой или подземной добычи. Набор подходит для ремонта любой сложности: от устранения задира до сращивания жил.

Состав комплекта:

| Перчатки нейлоновые с нитриловым 1/2 облива | 1 |
| --- | --- |
| Самослипающаяся полупроводящая резиновая лента KC72 19ммх0,76ммх4,5м | 2 |
| Шлифовальный материал, Р120 | 1 |
| Самослипающаяся резиновая изоляционная лента KC23 19ммх0,76ммх9,1м | 1 |
| Салфетки безворсовые, спиртовые, 1 шт. | 5 |
| Резиново-мастичная электроизоляционная лента KC80 51ммх1,65ммх3м | 1 |
| Электроизоляционная мастика ИМАГ-ЛМ-КС-SF, 38мм х 1,5м | 1 |
| Изоляционная ПВХ-лента высшего класса КС22, 25мм х 33м х 0,25мм | 1 |

Характеристики:

- Напряжение: до 6 кВ

- Вид ремонта: для соединения и ремонта кабеля от устранения задира до сращивания жил (комплекта хватает на 3-5 ремонтов)

- Тип кабеля: для гибкого экранированного кабеля с резиновой изоляцией типа КГЭ, КГЭШ или аналогов

- Количество в упаковке: 1 шт.

- Гарантийный срок – 12 месяцев

- Монтаж осуществляется согласно инструкции

Свидетельство о приемке

ИМАГ-РК-5-KIT признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «___» _______________ 2025г

Подпись ответственного за приемку

___________________________

___________________________

___________________________