Состав комплекта

ИМАГ-РК-5-KIT

Ленточный ремонтный комплект для гибкого кабеля до 6 кВ

| Перчатки нейлоновые с нитриловым 1/2 облива | 1 |
| --- | --- |
| Самослипающаяся полупроводящая резиновая лента KC72 19ммх0,76ммх4,5м | 2 |
| Шлифовальный материал, Р120 | 1 |
| Самослипающаяся резиновая изоляционная лента KC23 19ммх0,76ммх9,1м | 1 |
| Салфетки безворсовые, спиртовые, 1 шт. | 5 |
| Резиново-мастичная электроизоляционная лента KC80 51ммх1,65ммх3м | 1 |
| Электроизоляционная мастика ИМАГ-ЛМ-КС-SF, 38мм х 1,5м | 1 |
| Изоляционная ПВХ-лента высшего класса КС22, 25мм х 33м х 0,25мм | 1 |