## оборудование
Карта заказа на продукцию НПП "Динамика"
Заказчик:
Контактные данные:
Объект:
Эксплуатирующая организация:
Доп. пожелания:
Согласовано со стороны Закачика:
|  | (должность) | (подпись) | (дата)
Наименование |  |  |  | Кол-во
♦ Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51 (РЕТОМ-61, РЕТОМ-71) (для релейной защиты и автоматики):
 устройство испытательное РЕТОМ-51, стандартный пакет программ, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения
устройство испытательное РЕТОМ-61, стандартный пакет программ, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения
устройство испытательное РЕТОМ-71, стандартный пакет программ, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения
устройство испытательное РЕТОМ-61850, стандартный пакет программ, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения
блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10
блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН
блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS
блок расширения входов/выходов РЕТ-64/32
чемодан повышенной прочности для транспортирования РЕТОМ-51/61/71
стойка приборная универсальная СПУ, удлинитель сетевого кабеля 30 м, ремни для крепления приборов к стойке
вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения
вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения
ноутбук Intel Core I3, ОЗУ 4 Гб, 15"
ноутбук Intel Core I5, ОЗУ 8 Гб, 15"
принтер лазерный, A4, ч/б, USB
 принтер струйный, A4, цветной, USB
Специальные программы к комплексу РЕТОМ-51/61/71 |  |  |  | 0
♦ Комплекс для проверки первичного и вторичного электрооборудования на базе прибора РЕТОМ-21 (РЕТОМ-25):
устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21, программное обеспечение, набор кабелей для подключения
устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-25, сумка для транспортирования, программное обеспечение, набор кабелей для подключения
блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000, набор кабелей для подключения
трансформатор нагрузочный РЕТ-3000, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения, преобразователь измерительный токовый РЕТ-ДТ
комплект РЕТ-МИКРО (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный УД)
устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000, набор кабелей для подключения
вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения
вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения
преобразователь измерительный токовый РЕТ-ДТ, сумка транспортная, переходник 21-ДТА
стойка приборная универсальная СПУ, удлинитель сетевого кабеля 30 м, ремни для крепления приборов к стойке
♦ Установка измерительная для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА-12 (блок регулировочный, блок трансформаторный (2 шт.), стойка приборная передвижная, пульт дистанционного управления)
♦ Установка измерительная для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА-11 (блок регулировочный, блок трансформаторный (1 шт.), стойка приборная передвижная, пульт дистанционного управления)
блок выпрямительный РЕТ-6КА
♦ Микроомметр РЕТ-МОМ, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения
♦ Микроомметр РЕТ-МОМ.2, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения
♦ Комплекс для проверки высокочастотной аппаратуры РЕТОМ-ВЧ:
устройство испытательное РЕТОМ-ВЧ/64, стандартный пакет программ "Виртуальная ВЧ лаборатория", набор кабелей для подключения
магазин затуханий ВЧА-75М
высокочастотный тестер ВЧТ-25М с устройством заряда аккумуляторов и магазин RC ВЧР-64
Специальные программы к комплексу РЕТОМ-ВЧ: |  |  |  | 0
стойка приборная универсальная СПУ, удлинитель сетевого кабеля 30 м, ремни для крепления приборов к стойке
ноутбук Intel Core I3, ОЗУ 4 Гб, 15"
ноутбук Intel Core I5, ОЗУ 8 Гб, 15"
принтер лазерный, A4, ч/б, USB
принтер струйный, A4, цветной, USB
428015, г.Чебоксары, ул.Анисимова, д.6. Тел./факс (8352) 325200, 458126, 456035
E-mail: dynamics@chtts.ru; http://www.dynamics.com.ru

## спец. программы РЕТОМ-61(51)
Карта заказа на продукцию НПП Динамика
Внимание!
С 01.05.10 в состав стандартного пакета программ включены следующие программы: для РЕТОМ-51 - специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер; для РЕТОМ-61 - специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер и программа проверки дифференциальных защит трансформаторов.
с 01.05.10 в состав стандартного пакета программ включены следующие программы: для РЕТОМ-51 - специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер; для РЕТОМ-61 - специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер и программа
* Рекомендации по выбору компьютера
Прибор работает под управлением компьютера с конфигурацией, не хуже:
1. Процессор
● Intel Core i3
2. ОЗУ не менее 4Гб
3. Экран размером от 15,6" с разрешением 1366х768
4. привод DVD-RW
5. Порт Ethernet
6. Жесткий диск не менее 500 Гб
7. Операционная система: Windows 7 (все версии, кроме Starter Edition), Windows 8, Windows 10.
** Рекомендации по использованию блоков РЕТ-10 и РЕТ-ТН
● для проверки оборудования, имеющего уставки по току более 30 А, необходимо использовать блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10 (либо 3 блока РЕТ-10 - по одному на каждую фазу)
● для проверки оборудования, имеющего уставки более 135 В, необходимо использовать блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН
● для проверки панели ЭПЗ-1636 необходимы 3 блока РЕТ-10, как для уставок более 30 А, так и для панелей с номинальным током 1 А для повышения нагрузочной способности.
Далее в таблице указаны терминалы, при проверке которых помимо 3 блоков РЕТ-10 и 1 блока РЕТ-ТН необходимо еще дополнительное оборудование:
| тип терминала | блок РЕТ-10 | блок РЕТ-ТН
| Sepam 1000+ M41 | 1 шт. (при использовании органа 3I0) | -
| Sepam 1000+ Т40 | 1 шт. (при использовании органа 3I0) | -
| SPAC 810Л | - | 1 шт. (при использовании органа 3U0)
| ТОР 200Л | - | 1 шт. (при использовании органа 3U0)
| F650 | 1 шт. (при использовании органа 3I0) | 1 шт. (при использовании органа 3U0)
Срок гарантии на оборудование НПП "Динамика" составляет 5 лет.
428015, г.Чебоксары, ул.Анисимова, д.6. Тел./факс (8352) 325200, 458126, 456035
E-mail: dynamics@chtts.ru; http://www.dynamics.com.ru
Приложение 1
Специальные программы к комплексу РЕТОМ-51/61/71
РЕТОМ- |  |  | заводской №
Наименование |  |  |  | Количество
Внимание! С 01.05.2010 г. специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер включен в стандартный пакет программ для РЕТОМ-51(61).
проверка шкафа высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 086 (НВЧЗ,ВЧБ,ДФЗ и КСЗ) серии 400
сетевой анализатор - программное обеспечение для испытаний и анализа оборудования цифровых подстанций (МЭК61850)
проверка шкафа защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011021(012021), ШЭ2607 011 (012), 011011 (012012) серии 100
проверка шкафа защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем типа ШЭ2607 013022 (014022), 013 (014) серии 100
проверка шкафа дистанционной и токовой защит линии ШЭ2607 021 серии 100
проверка шкафа дистанционной и токовой защит линии ШЭ2607 021 серии 200
проверка шкафа дистанционной и токовой защит линии ШЭ2607 021 серии 400
проверка шкафа защит присоединений для обходного выключателя ШЭ2607 022 серии 100
проверка шкафа направленной ВЧ защиты линии типа ШЭ2607 031 серии 100
проверка шкафа дифференциально-фазной защиты линии типа ШЭ2607 081 (082, 083, 084) серии 100
проверка микропроцессорного устройства дистанционной защиты SIPROTEC 7SA522
проверка многофункционального устройства защиты SIPROTEC 7SJ64
проверка терминала управления присоединением высокого и сверхвысокого напряжения SIPROTEC 6MD66x
проверка устройства дистанционной защиты MiCOM P437
проверка устройства дистанционной защиты MiCOM P435
проверка панелей типа ЭПЗ 1636-67 всех исполнений
проверка терминала интеллектуальных присоединений 27,5 кВ ИнТер-27,5-ФСК
проверка устройства МП защиты Sepam серии 80 (T81, T82, G82)
проверка шкафа ШДЭ 2801 (02)
проверка панели ВЧ-направленной защиты линий ПДЭ 2802
проверка панели защит ДФЗ-201
проверка устройства МП защиты двигателей Sepam 1000+ М41
проверка устройства МП защиты Sepam 1000+ S40 (41,42)
проверка МП терминала F650
проверка систем возбуждения генераторов
проверка комплектного устройства защиты и автоматики линий 6-35 кВ SPAC 810-Л
проверка МП реле МР700
проверка шкафа дифференциально-фазной защиты линии серии Бреслер ШЛ 2604
проверка комплектного устройства защиты и автоматики линий 6-35 кВ ТОР 200-Л
проверка терминала защиты, автоматики и управления линии типа БЭ2502А01XX
проверка МП блока релейной защиты типа БМРЗ-101-КЛ-01
проверка МП блока релейной защиты воздушных или кабельных линий 6/10/35 кВ БМРЗ–КЛ–05
проверка МП блока релейной защиты БМРЗ–ДЗ
проверка МП устройства релейной защиты для сетей 6-10-35 кВ РЗЛ-01
проверка МП терминала Сириус-М
проверка МП терминала Сириус-2-МЛ (21-МЛ)
проверка устройства микропроцессорной защиты 6-35 кВ Сириус-2-Л (21-Л)
проверка устройства микропроцессорной защиты 6-35 кВ Сириус-2-С (21-С)
проверка комплектного устройства защиты и автоматики ТОР 100-НТЗ 21(61)
проверка МП терминала SPAC-801
проверка устройства МП защиты Sepam 1000+ S20
проверка устройства МП защиты сборных шин Sepam 1000+ В21
проверка устройства МП защиты сборных шин Sepam 1000+ В22
проверка устройства МП защиты трансформаторов Sepam 1000+ Т40
проверка устройства МП защиты трансформаторов Sepam 1000+ Т20
проверка МП устройства релейной защиты и автоматики УЗА-10А.2
проверка МП терминала МРЗС-05
проверка МП терминала ТЭМП 2501-1Х
проверка МП блока релейной защиты и автоматики БЭМП 1-01
графическое задание сигналов токов и напряжений любой формы
проверка устройств АЛАР
проверка дифференциальных реле серии ДЗТ
проверка дифференциальных реле серии РНТ
проверка реле максимального тока РС 80 М2-11, 12, 13, 14, 18
проверка железнодорожной защиты серии УЭЗФМ
проверка счетчиков электроэнергии
проверка реле направления мощности (РНМ) серии РБМ, РМ
проверка комплекта реле сопротивлений КРС 1
проверка комплекта дистанционной защиты ДЗ 2
проверка реле напряжения РН-53
проверка реле напряжения РН-54
проверка реле сдвига фаз РН-55
проверка реле тока УРОВ РТ-40/Р
проверка реле максимального тока РТ 40
проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 126
проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 125
проверка реле тока обратной последовательности серии РТФ
проверка реле напряжения РН-58
программный комплекс "СКАТ-РЗА" для РЕТОМ-51(61) (разработчик - ООО "НПП"Селект", г.Чебоксары, тел./факс (8352)45-26-00, select@rzaselect.ru)
| проверка реле напряжения РН-54 |  |  | 1 980 руб.
428015, г.Чебоксары, ул.Анисимова, д.6. Тел./факс (8352) 325200, 458126, 456035
E-mail: dynamics@chtts.ru; http://www.dynamics.com.ru

## спец. программы РЕТОМ-ВЧ
Карта заказа на продукцию НПП Динамика
Внимание!
С 01.05.10 в состав стандартного пакета программ включены следующие программы: для РЕТОМ-51 - специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер; для РЕТОМ-61 - специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер и программа проверки дифференциальных защит трансформаторов.
с 01.05.10 в состав стандартного пакета программ включены следующие программы: для РЕТОМ-51 - специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер; для РЕТОМ-61 - специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер и программа
* Рекомендации по выбору компьютера
Прибор работает под управлением компьютера с конфигурацией, не хуже:
1. Процессор
● Intel Core i3
2. ОЗУ не менее 4Гб
3. Экран размером от 15,6" с разрешением 1366х768
4. привод DVD-RW
5. Порт Ethernet
6. Жесткий диск не менее 500 Гб
7. Операционная система: Windows 7 (все версии, кроме Starter Edition), Windows 8, Windows 10.
** Рекомендации по использованию блоков РЕТ-10 и РЕТ-ТН
● для проверки оборудования, имеющего уставки по току более 30 А, необходимо использовать блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10 (либо 3 блока РЕТ-10 - по одному на каждую фазу)
● для проверки оборудования, имеющего уставки более 135 В, необходимо использовать блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН
● для проверки панели ЭПЗ-1636 необходимы 3 блока РЕТ-10, как для уставок более 30 А, так и для панелей с номинальным током 1 А для повышения нагрузочной способности.
Далее в таблице указаны терминалы, при проверке которых помимо 3 блоков РЕТ-10 и 1 блока РЕТ-ТН необходимо еще дополнительное оборудование:
| тип терминала | блок РЕТ-10 | блок РЕТ-ТН
| Sepam 1000+ M41 | 1 шт. (при использовании органа 3I0) | -
| Sepam 1000+ Т40 | 1 шт. (при использовании органа 3I0) | -
| SPAC 810Л | - | 1 шт. (при использовании органа 3U0)
| ТОР 200Л | - | 1 шт. (при использовании органа 3U0)
| F650 | 1 шт. (при использовании органа 3I0) | 1 шт. (при использовании органа 3U0)
Срок гарантии на оборудование НПП "Динамика" составляет 5 лет.
428015, г.Чебоксары, ул.Анисимова, д.6. Тел./факс (8352) 325200, 458126, 456035
E-mail: dynamics@chtts.ru; http://www.dynamics.com.ru
Приложение 1
Специальные программы к комплексу РЕТОМ-ВЧ:
РЕТОМ-ВЧ/ |  |  | заводской №
Наименование |  |  |  | количество
проверка высокочастотного поста ПВЗ-90М
проверка высокочастотного поста ПВЗУ-Е
проверка устройств противоаварийной автоматики УПК-Ц
проверка приемопередатчика ВЧ защиты линий ПВЗЛ
проверка устройств противоаварийной автоматики АНКА-АВПА
проверка устройств противоаварийной автоматики АКА-16/32 "Кедр"
| проверка реле напряжения РН-54 |  |  | 1 980 руб.
428015, г.Чебоксары, ул.Анисимова, д.6. Тел./факс (8352) 325200, 458126, 456035
E-mail: dynamics@chtts.ru; http://www.dynamics.com.ru